## 大型科研仪器基本情况
江苏师范大学大型科研仪器基本情况
是否纳入省共享平台 | 学院名称 | 所属单位（单位全称，不可简写） | 仪器编号（不可修改、新增仪器请空缺不填） | 所在单位仪器编号 | 仪器设备名称 | 英文名称 | 所属仪器类型 | 所属仪器内部编号 | 仪器分类编码 | 设备仪器来源 | 海关监管情况（是/否） | 原值（单位万元、保留小数点后两位） | 产地国别 | 生产制造商 | 启用日期（例：2016-01-01） | 仪器设备类别（通用/专用） | 规格型号 | 主要技术指标（最多500字） | 主要功能（最多300字） | 主要学科领域（如有多个，用逗号分隔，最多填写4个） | 服务内容（最多200字） | 服务典型成果（最多500字） | 图片（仪器图片的文件名称，jpg格式、1M以内大小） | 运行状态 | 对外开放共享规定（最多500字） | 参考收费标准（最多500字） | 预约服务网址 | 安放地址-省 | 安放地址-市 | 安放地址-区县 | 安放地址-街道（乡镇） | 共享模式 | 联系人 | 电话 | 电子邮箱 | 通讯地址 | 邮政编码 | 征免税证明编号（12位） | 征免税证明序号 | 进口报关单编号（18位） | 合同号 | 进口口岸 | 主管海关 | 进口日期（例：2016-01-01） | 申报共享标志（是/否） | 收费标准已评议标志（是/否） | HS编码（税号） | 后续管理记录（最多200字）
已入库 | 传媒学院 | 江苏师范大学 | 42219 | 138574 | 高清蓝光盘摄录一体机 | SONY PDW-700 |  |  | 990000 | 购置 | 否 | 53.0 | 日本 | 日本索尼株式会社 | 2012-06-29 | 通用 | SONY PDW-700 | 三片2/3英寸Power HAD FX CCD，每片CCD都具有1920x1080有效像素；超长记录时间,使用50Mbps码率，双层专业光盘可以记录大约95分 | 视频拍摄 | 艺术学,新闻学与传播学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 内部共享 | 李 忠 | 0516-83867581 | lizhong@jsnu.edu.cn | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 传媒学院 | 江苏师范大学 | 42257 | 140324 | 数字高清电影机 | ALEXADTE-SXS |  |  | 990000 | 购置 | 否 | 133.5 | 德国 | 德国阿莱公司 | 2012-09-18 | 通用 | ALEXA DTE-SXS | 基础感光度EI800；从EI160至EI1600均有14档宽容度；2K的分辨率；可记录ARRIRAW或ProRes444格式； | 电影、广告、专题片、电视剧拍摄 | 艺术学,新闻学与传播学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 内部共享 | 李 忠 | 0516-83867581 | lizhong@jsnu.edu.cn | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 地理测绘与城乡规划学院 | 江苏师范大学 | 40951 | 20016600 | GPS接收机 | 5700 GPS Receiver |  |  | 020299 | 购置 | 否 | 57.0 | 中国 | 北京天宝 | 2001-12-01 | 通用 | Trimble 5700 | 静态测量：水平精度5mm+1ppm，垂直精度10mm+2ppm；动态测量：水平精度10mm+1ppm，垂直精度20mm+2ppm。 | GPS控制网测量，GPS-RTK测量，实时动态定位测量。 | 测绘科学技术,矿山工程技术,交通运输工程 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 詹家民 | 0516-83536833 | zjm57@126.com | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 地理测绘与城乡规划学院 | 江苏师范大学 | 41328 | 125286 | 徕卡三维激光扫描仪 | ScanStation c10 |  |  | 030199 | 购置 | 否 | 92.21 | 瑞士 | 瑞士徕卡仪器公司 | 2011-03-04 | 通用 | leica HDScanStation c10 | 测量：水平精度2mm+1ppm，垂直精度2mm+2ppm | 三维建模、逆向工程、三维测量、土地复垦、工程平面设计 | 地球科学,测绘科学技术,矿山工程技术 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 詹家民 | 0516-83536833 | zjm57@126.com | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 地理测绘与城乡规划学院 | 江苏师范大学 | 42445 | 164920 | 三维激光扫描仪 |  |  |  | 030199 | 购置 | 否 | 97.76 | 瑞士 | 瑞士徕卡仪器公司 | 2014-12-26 | 通用 | HDS8400 | 测量：水平精度2mm+1ppm，垂直精度2mm+2ppm | 三维建模、逆向工程、三维测量、土地复垦、工程平面设计 | 地球科学,测绘科学技术,矿山工程技术 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 侯飞 | 0516-83500257 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 化学化工学院 | 江苏师范大学 | 40641 | 20072377 | 电喷雾飞行时间质谱仪 |  |  |  | 010201 | 购置 | 否 | 221.85 | 德国 | 布鲁克 | 2007-12-01 | 通用 | MicroTOF-QⅡ | 1.质量范围 20 – 40000 m/z 2.MS 和MS/MS质量准确度：内标法 3 ppm RMS 误差；外标法5 ppm RMS误差 3.MS和MS/MS质量分辨率：15,000 (FWHM) | 测试物质准确分子量，定性定量分析 | 生物学,化学工程,环境科学技术及资源科学技术 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 杜百祥 | 0516-83403165 | dbx19722@xznu.edu.cn | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 化学化工学院 | 江苏师范大学 | 41019 | 20010898 | 气质联动仪 | GCMS |  |  | 010999 | 购置 | 否 | 55.09 | 美国 | 安捷伦公司 | 2001-10-29 | 通用 | 气相6890A 质谱5973N | 质量数范围：1.5~800amu 检出限：1pg 八氟萘 S/N 100:1 | 小分子有机化合物的定性，定量分析 | 化学,生物学,药学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 杜百祥 | 0516-83403165 | dbx19722@jsnu.edu.cn | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 化学化工学院 | 江苏师范大学 | 41535 | 145159 | 核磁共振仪 |  |  |  | 010601 | 购置 | 否 | 190.28 | 德国 | 德国布鲁克公司 | 2013-03-13 | 通用 | AVANCEⅢ400MHZ | 1H谱灵敏度： S/N &gt;288:1; 13C谱灵敏度： S/N &gt;165:1; 31P谱 S/N &gt;114:1 | 可做多种一维谱如1H、 19F、31P、 13C等和二维谱如GCOSY、HMBC、HMQC、NOESY等 | 化学,生物学,药学,化学工程 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 杜百祥 | 0516-83403165 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 化学化工学院 | 江苏师范大学 | 41555 | 147559 | 电化学工作站 |  |  |  | 010799 | 购置 | 否 | 50.64 | 英国 | 英国输力强公司 | 2013-07-04 | 通用 | SI1287/1260 | 交流频率范围：10μHz-32 MHz；直流极化电位：±14.5V，交流输入电压：±10V；最大电流2A | 电化学测试，交流阻抗测试 | 化学,材料科学,化学工程 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 李亮 | 0516-83403165 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 化学化工学院 | 江苏师范大学 | 42467 | 130588 | X射线单晶衍射仪 | Single-Crystal diffractometer |  |  | 010301 | 购置 | 否 | 201.7 | 德国 | 布鲁克公司 | 2012-01-12 | 通用 | SMART APEX | 1、X射线发生器：最大功率3KW;2、Mo、Cu双光源设计；3、CCD类型：4k CCD，像素4096*4096；5、测角仪：高精度测角仪。 | 1、晶体结构或分子结构的常规测定；2、分子绝对构型和晶体绝对结构测定等。 | 化学,生物学,药学,化学工程 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 卢晗 | 0516-83536539 | lws-apple@163.com | 铜山区上海路101号 | 221116
待入库 | 化学化工学院 | 江苏师范大学 | 此项不填 | 00172542 | 液质联用仪 |  |  |  |  | 购置 | 是 | 68.14 | 美国 | 美国 | 2015-11 | 通用 | Utimate3000/MSQ Plus | [9 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 杜百祥 |  |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 教科院 | 江苏师范大学 | 42776 | 165005 | 行为观察面部表情分析系统 | FaceReader |  |  | 019900 | 购置 | 否 | 76.38 | 荷兰 | 荷兰Noldus公司 | 2014-12-26 | 通用 | XT11.0 | 可视化，能够自动分析六种基本表情，将面部表情分析系统的分析结果整合到行为观察记录分析系统 | 1.能够自动分析面部表情变化；2.整合到行为观察记录分析系统(The Observer？ XT)进行分析和可视化；3.允许其他软件实时访问面部表情分析系统的数据收集，并对情绪做出响应；4.能够分析所有种族、老人和儿童的面部表情。 | 教育学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 张菊红 | 0516-83536975 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 41263 | 144787 | 激光共聚焦活细胞成像系统 | confocal live cell imaging system |  |  | 010802 | 购置 | 否 | 262.5 | 日本 | 日本Yohogawa电子公司 | 2013-01-17 | 通用 | CV1000 | 长时间、多时相、6D活细胞成像的一体化共聚焦系统，它整合了显微镜，共聚焦光路系统，以及活细胞工作站等诸多模块于一体，不需暗室操作并且集成了温度、湿度控制等繁琐过程。整套安装简易，操作简单，使用方便。 | 一套功能全面的台式活细胞成像系统，采用增加了微透镜的双Nipkow转盘扫描技术，从而大大降低了对细胞的光毒性和光漂白性，使其成为观察生命过程的理想工具 | 化学,生物学,基础医学,药学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 单群 | 0516-83403170 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 41264 | 146546 | 小动物活体计算机断层扫描系统 | microCT |  |  | 090201 | 购置 | 否 | 221.33 | 美国 | 美国PE公司 | 2013-05-15 | 通用 | SpectrumCT | 采用背照射、背部薄化科学一级CCD；采用定焦镜头，最大光圈可达f/0.95，可自动聚焦； | 成像视野范围可调，最大视野能够满足至少三只小鼠同时成像 | 化学,生物学,基础医学,药学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 胡斌 | 0516-83403170 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 41265 | 146373 | 细胞能量代谢分析仪 | cell energy metabolism analysis instrument |  |  | 011013 | 购置 | 否 | 113.03 | 美国 | 美国海马生物有限公司 | 2013-05-13 | 通用 | XF24-03 | 1 固态光纤传感技术 2荧光 提高监测数据准确性 3 细胞种于专用24孔细胞培养板，细胞均一的贴在培养板的底部，检测快速灵敏 | 1、采用超敏感的生物传感器和非接触式设计，真正实现检测细胞零损伤； 2、实时检测细胞有氧呼吸、糖酵解的能量代谢情况，即时反应细胞生理状态； 3、同步检测细胞的耗氧量和产酸率（pH值变化），数据结果更加全面； 4、实现同时检测96个/24个细胞样品，通量高，速度快； 5、自动化控制检测流程、自动化控制添加多达四种药物，操作方便高效； | 化学,生物学,基础医学,药学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 樊少华 | 0516-83403170 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 41266 | 145701 | 高内涵筛选分析系统 | high content screening analysis system |  |  | 010199 | 购置 | 否 | 461.89 | 美国 | 珀金埃尔默 | 2013-04-07 | 通用 | Opera Lx | 成像速度快: 高通量, 更高效获得实验结果。 硬件一体机设计: 操作方便和减少分体部件间匹配故障机率 。多种物镜选择: 各种大小样品分析和图像预扫描定位 (2,4,10, 20, 40, 60x)。独立单元客户自定义(Developer)分析软件: 最大灵活性图像分析 | 将高质量激光光源和高内涵细胞成像分析相结合的系统，使高速度和高质量细胞图像获取和分析达到统一，为客户提供了快速而精准的细胞技术分析平台。 | 化学,生物学,基础医学,药学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 单群 | 0516-83403170 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 41267 | 146056 | 纳米级超微量蛋白质分析系统 | Nannometer ultra microprotein analysis system |  |  | 011099 | 购置 | 否 | 160.06 | 美国 | 美国Profein Simple | 2013-04-16 | 通用 | Nanspro1000 | 适应于各种样品：原代细胞，FACS分选细胞，显微切片组织细胞，分离的干细胞群。 | 将蛋白分离与检测技术相结合 | 化学,生物学,基础医学,药学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 单群 | 0516-83403170 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 41329 | 130201 | 激光共聚焦显微镜 | Leica TCS SP5 MP |  |  | 010802 | 购置 | 否 | 278.2 | 德国 | LEICA | 2011-12-22 | 通用 | SP5 MP | 激光共聚焦显微镜主要由激光照射系统，扫描检测系统，显微镜系统，计算机系统及相关软件等组成 | 用于组织切片、活细胞的荧光标记、三维图像重建分析研究；细胞生物物质、离子的定性、定量、定时和定位分布检测等。 | 化学,生物学,基础医学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 单群 | 0516-83500348 | shanp@jsnu.edu.cn | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 41394 | 147534 | 小动物活体光学三维成像系统 | small animal in vivo optical 3D imaging system |  |  | 010199 | 购置 | 否 | 129.2 | 美国 | 美国Caliper | 2013-07-03 | 通用 | IVIS | a.采用背照射、背部薄化科学一级 CD （产自全球最大 CCD 芯片制造商 E2V 公司）。该类型芯片是在光信 号到达 CCD 芯片之间的光路上去掉多硅层和二氧化硅层，可大大提高 CCD 的量子效率，量子效率越高， 代表 CCD 获取光信号的能力越强，因此检测灵敏度越高。 b. CCD 的工作温度为绝对 -90 0 C （环境温度低达 -120 0 C 左右）。 CCD 噪音主要包括暗电流和读出噪音，而 CCD 工作发热是暗电流和读数噪音的主要来源，工作温度越低，暗电流越小，读数噪音越小，信噪比越 高。 c. 采用定焦镜头，最大光圈为 f/0.95 （此分母越小越好）可实现最大程度光的透过性，使获得高感光效率 成为可能。 d. 感光的动态范围大于 11 个数量级。动态范围越广，强弱信号处理能力越强，如果动力学范围较窄，则 同时成像强信号及弱信号时，强信号会将弱信号覆盖，无法成像弱信号。 e. 发光专利技术利用荧光素酶（ Luciferase ）与荧光素（ Luciferin ）作用的生物发光原理，而不是利用激发 光与反射光的荧光成像。酶和底物的特异性要远远超过荧光物质发光的特异性，可以形成极高的信噪比。 所以生物发光的灵敏度要高出荧光的灵敏度大约一万倍（ 10 4 ），并且有更高的特异性。 f. 对外界光线绝对封闭的暗箱设计，包括屏蔽宇宙射线等，使其技术在正常实验室光线下即可成像，灵敏 到可以检测到无任何标记动物体内自发的微弱可见光。 | 应用 IVIS 成像系统进 行的研究已涉及生物学的各个领域，包括癌症、干细胞、细菌及病毒、炎症、免疫疾病、神经疾病、心血管疾病、 代谢疾病、基因治疗、新药研发等等。 | 化学,生物学,基础医学,药学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 胡斌 | 0516-83403170 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 41395 | 145702 | 高内涵图像处理分析系统 | high content image processing and analysis system |  |  | 010804 | 购置 | 否 | 65.4 | 美国 | 珀金埃尔默 | 2013-04-07 | 通用 | Columbus | 成像速度快: 高通量, 更高效获得实验结果。硬件一体机设计: 操作方便和减少分体部件间匹配故障机率。多种物镜选择: 各种大小样品分析和图像预扫描定位 (2,4,10, 20, 40, 60x)。独立单元客户自定义(Developer)分析软件: 最大灵活性图像分析 | 将高质量激光光源和高内涵细胞成像分析相结合的系统，使高速度和高质量细胞图像获取和分析达到统一，为客户提供了快速而精准的细胞技术分析平台。 | 化学,生物学,基础医学,药学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 单群 | 0516-83403170 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 41959 | 155977 | 非损伤微测系统 | Non-invasive microtest system |  |  | 011099 | 购置 | 否 | 140.85 | 美国 | 美国杨格公司 | 2013-12-17 | 通用 | BIO-IM-YG | 检测阈值：10-12 mol. cm-2. s-1, 采用双电极同时测量，？ 实时观察电极及样品的状态并记录图像，可长时间测量，达几个、甚至十个小时以上，空间分辨率：1-2μm，时间分辨率：玻璃电极：1-2s，实时数据采集、显示软件 | 用于离子分子跨膜运输流速与方向测定(Ca2+，H+，K+，Mg2+，Na+，Cd2+，Cl-，NH4+，NO3-……) | 生物学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 孙健 | 0516-83403170 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 41960 | 156490 | 全自动膜片钳 | automatic patch clamp |  |  | 990000 | 购置 | 否 | 89.27 | 德国 | 德国Nanion | 2013-12-20 | 通用 | Nanion port-a-patch(包括:囊泡制备仪.放大器.灌流系统.温度控制仪) | 全自动破膜并实现高阻封接 | 细胞膜离子通道开放活性检测 | 生物学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 孙健 | 0516-83403170 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 42215 | 132214 | 全自动染色封片工作站 | Leica ST5020-CV5030 |  |  | 990000 | 购置 | 否 | 61.37 | 德国 | 德国徕卡公司 | 2012-04-13 | 通用 | ST5020+CV5030 | 装载量：12个玻片架同时处理多个不同程序彩色，TFT触摸图形化的智能用户界面，多种语言，，完全意义上的自动化操作400张玻片/小时。 | 实现日常工作中所有流行的组织标本染色加封片全快捷的机器.方法用的全自动染色系统和封片系统。 | 化学,生物学,基础医学,药学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 单群 | 0516-83500348 | shanp@xznu.edu.cn | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 42216 | 143027 | 高级实时荧光定量PCR仪 | high real-time PCR instrument |  |  | 011011 | 购置 | 否 | 65.1 | 美国 | 美国Life technologies/ABI | 2012-11-26 | 通用 | RG-3000 | 36孔实时检测，荧光模块：侧面检测荧光，可检测两种荧光，软件自带Ct及△Ct等参数的分析计算 | 实时检测基因的表达量 | 化学,生物学,基础医学,药学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 单群 | 0516-83500348 | shanp@xznu.edu.cn | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 42300 | 141431 | 酶标仪 | Enzyme-labeled instrument |  |  | 011005 | 购置 | 否 | 52.1 | 美国 | 美国Bioter公司 | 2012-10-15 | 通用 | Synergy H4 Hybrid Reader | 波长选择：四光栅和滤光片/二向色镜；监测手段：荧光强度，时间分辨荧光，荧光偏振，发光，紫外-可见吸收光； | 应用在荧光强度/FRET、时间分辨荧光和TR-FRET\荧光偏振、AlphaLISA、荧光及紫外-可见光吸收 | 化学,生物学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 樊少华 | 0516-83403170 | fshfly@126.com | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 42451 | 164012 | 高效液相色谱仪 | HPLC |  |  | 010502 | 购置 | 否 | 63.42 | 美国 | 美国沃特世公司 | 2014-12-20 | 通用 | Waters e269 | 化合物的检测 | 紫外检测和示差检测 | 生物学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 彭学 | 0516-83403170 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 42452 | 156879 | 高通量个人基因分析系统 |  |  |  | 011007 | 购置 | 否 | 136.62 | 美国 | 美国宜曼达公司 | 2014-03-12 | 通用 | Miseq | 高通量、多样品DNA测序 | DNA测序 | 生物学,基础医学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 罗永海 | 0516-83403170 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 42453 | 161005 | 生物样品自动化处理工作站 |  |  |  | 011299 | 购置 | 否 | 50.46 | 美国 | 美国珀金埃尔默 | 2014-10-08 | 通用 | NGS Express | 多通道、高通量样品处理功能 | 自动化样品处理 | 生物学,基础医学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 罗永海 | 0516-83403170 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 42454 | 156805 | 流式细胞仪 |  |  |  | 011012 | 购置 | 否 | 89.27 | 美国 | 美国BD公司 | 2014-04-15 | 通用 | BD Accni C6 | 选用双激光四色 | 对细胞的物理或化学性质，如大小、密度、内部结构、DNA、RNA、蛋白质、抗原等进行快速定量分析 | 生物学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 田俊 | 0516-83403170 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
待入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 此项不填 | 00166625 | 荧光显微镜 |  |  |  |  | 购置 | 是 | 78.4 | 德国 | 莱卡公司 | 2015-03 | 通用 | DM6000B | [9 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 内部共享 | 韩永华 | 0516-83403170 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
待入库 | 生科院 | 江苏师范大学 | 此项不填 | 00169975 | 等电聚焦系统(双向电泳系统) |  |  |  |  | 购置 | 是 | 119.8 | 美国 | 美国 | 2015-07 | 通用 | Ettan IPGphor | [9 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 朱爱华 |  |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 药用植物生物技术重点实验室 | 江苏师范大学 | 41449 | 149829 | 高效液相色谱-飞行质谱仪 | UPLC-TOF-MS |  |  | 010299 | 购置 | 否 | 282.15 | 美国 | 美国ABSUEX公司 | 2013-10-11 | 通用 | AB Triple4600 | 超高分辨 - 在100 Hz扫描速度下，即使在低质量端，质谱分辨具有超高表现。 具有选择性高、数据可靠的特点 - 定量灵敏度LOQ和线性范围达到了高端三重四极杆质谱水平，获得高分辨二级质谱图 SmartSpeedTM 100Hz 采集 - 连接快速液相，选择每秒100个或50个母离子 - 使用强大的IDA（信息关联数据采集）算法 EasyMassTM 功能 - 无需进行不间断的准确质量数校正，系统就可保持高准确质量数稳定性。 | 1）完全定性；2）同时定性定量；3）完全定量。将三种（Triple）最好的特性同时发挥：高分辨率/高质量准确度、高灵敏度、高扫描速度 | 化学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 袁博 | 0516-83500347 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 药用植物生物技术重点实验室 | 江苏师范大学 | 41450 | 147004 | 加压毛细管电色谱系统 | pCEC |  |  | 010599 | 购置 | 否 | 65.51 | 美国 | 美国通微科技有限公司 | 2013-06-06 | 通用 | TriSep-2100 | 超高效分离：25万以上理论塔板数/米？？ 超快速分离：30秒钟完成4种样品的分离？ ？ 超高峰容量：3倍于高效液相色谱的峰容量？ 超高精度分离：重现性与液相色谱媲美 | 实现快速定性、定量测定 | 化学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 袁博 | 0516-83500347 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 药用植物生物技术重点实验室 | 江苏师范大学 | 41515 | 20082308 | 扫描电子显微镜 | scanning electron microscope |  |  | 010102 | 购置 | 否 | 139.6 | 日本 | 日本日立公司 | 2008-01-01 | 通用 | S-3400N Ⅱ | 放大倍数：5至30万倍； 二次电子分辩率：3 nm at 30kV(高真空模式)； 10 nm at 3kV (高真空模式)； 背散射分辨率：4 nm at 30kV (低真空模式) | 高分辨率；高低变真空；可采集二次电子图像和背反射电子图像，实时显示两个图像，也具有实时全屏显示图像的功能；具有五轴马达台，倾斜角度可达-20度~+90度；真空系统使用涡轮分子泵，机械泵采用最先进的干泵，系统污染降低到最小程度； | 物理学,化学,生物学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 曹成亮 | 0516-83403515 | biotechcenter@xznu.edu.cn | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 药用植物生物技术重点实验室 | 江苏师范大学 | 41519 | 20032416 | 核磁共振谱仪 | NMR spectrometer |  |  | 010601 | 购置 | 否 | 177.03 | 瑞士 | 瑞士布鲁克公司 | 2003-11-01 | 通用 | AV-400 | 高性能400兆超导傅立叶数字化核磁共振谱仪，属于Bruker Avance系列，具有超屏蔽宽腔低温超导磁体。配置了一个5mm口径带Z轴梯度场的BBO型核磁共振探头，室温内腔：54mm，磁场强度：9.4特斯拉，1H的最大功率为60W；13C最大功率为150W；BBO正相观察宽带探头，H去偶，氘锁通道，标准宽带范围：BB=31P-15N Topspin操作软件 | 主要用于：液体的有机、药物各种样品的核磁检测，包括H NMR、C NMR、DEPT、H-HCOSY、HSQC检测，以获取各种分子水平的结构信息，适于化学、生物、医药、石油化工等领域的物质鉴定，结构分析，化学反应机理测定，动力学研究等，也直接应用于生产开发及质量控制分析。 | 化学,生物学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 袁卫华 | 0516-83500347 | biotechcenter@xznu.edu.cn | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 药用植物生物技术重点实验室 | 江苏师范大学 | 41536 | 148908 | 分析兼制备型高效液相色谱仪 |  |  |  | 010502 | 购置 | 否 | 63.16 | 美国 | 美国Waters公司 | 2013-06-01 | 通用 | e2695+2335 | 分析系统四元梯度泵:流速范围：0.001 - 10.000ml/min,多种梯度曲线。 自动进样（24个样品瓶）配独立的进样针清洗管路系统 制备系统四元梯度泵：流速范围：0.50mL-50.00mL/min，配置分析型与制备型两套进样流路。 双通道可变波长分析型紫外检测器：波长范围：190-700nm 蒸发光散射检测器：测量范围：0.1ug—30ug(葡萄糖) | 高效液相色谱仪是一种高效分离设备，可广泛用于化工、农药、食品、生命科学等领域化合物的定性定量分析。制备型高效液相色谱仪可以对复杂难分离化合物进行分离纯化，是目前药物学研究，尤其是成分相对复杂的天然产物化学研究的常规仪器。 | 化学,生物学,药学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 陈才法 | 0516-83500347 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 药用植物生物技术重点实验室 | 江苏师范大学 | 42777 | 164013 | 高效液相(分析及制备) |  |  |  | 010502 | 购置 | 否 | 63.42 | 美国 | 美国Waters公司 | 2014-06-01 | 通用 | Waterse2 695 | 分析系统四元梯度泵:流速范围：0.001 - 10.000ml/min,多种梯度曲线。 自动进样（24个样品瓶）配独立的进样针清洗管路系统 制备系统四元梯度泵：流速范围：0.50mL-50.00mL/min，配置分析型与制备型两套进样流路。 双通道可变波长分析型紫外检测器：波长范围：190-700nm | 高效液相色谱仪是一种高效分离设备，可广泛用于化工、农药、食品、生命科学等领域化合物的定性定量分析。制备型高效液相色谱仪可以对复杂难分离化合物进行分离纯化，是目前药物学研究，尤其是成分相对复杂的天然产物化学研究的常规仪器。 | 化学,生物学,药学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 赵艳霞 | 0516-83500331 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 物电学院 | 江苏师范大学 | 41469 | 153176 | 高精度特种光纤拉丝机 | fiber-drawn machine |  |  | 990000 | 购置 | 否 | 90.0 | 中国 | 南京日普光电科技有限公司 | 2013-11-01 | 专用 | 定制 | 1）215/245伏交流电； 2）预制棒最大尺寸：大炉：Φ40×1000mm，小炉：Φ25×500mm； 3）最高炉温：大炉：1300℃，小炉：600℃； 4）最大加热炉内径：大炉：Φ45，小炉：Φ30； 5）进给控制由EASON 900X操作界面和步进电机6104控制器组成。进给速度：送料0.1-45 mm /min；分辨率0.001mm/min；快速为500mm/min； 6）机体立柱和光轴平行度和垂直度（与平台节）分别为≤0.5mm； 7）拉力：0-20Kg，精度1g； | 主要用于拉制直径1-5 mm的毛细管和直径5-500 um的特种玻璃光纤，预制棒直径8-30mm，长度100-1000mm ，可在真空环境和气氛保护下拉制光纤，使用温度0-1300oC， | 物理学,材料科学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 张斌 | 0516-83500487 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 物电学院 | 江苏师范大学 | 41514 | 20043232 | 全功能型稳态/瞬态荧光光谱仪 | Steady State and Time Resolved Fluourescence Spectrometers |  |  | 010404 | 购置 | 否 | 144.78 | 英国 | Ed:nburgh Instruments | 2004-09-28 | 通用 | FLS920 | 光谱仪探测范围：190-1700nm；荧光寿命测量范围：10ps-10s；信噪比：6000：1（水峰Raman）；可控制激发光路、发射光路偏振状态 | 集成了稳态荧光光谱和瞬态荧光光谱两大测量功能，全面提供UV-VIS-NIR全波段荧光光谱、荧光寿命在变温、偏振等实验可控状态下的精准测量功能。 | 物理学,生物学,材料科学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 韩彩芹 | 0516-83500487 | hancaiq@163.com | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 物电学院 | 江苏师范大学 | 41841 | 147252 | 紫外、可见、近红外分光光度计 | UV/Vis/NIR Spectrometer |  |  | 010401 | 购置 | 否 | 117.14 | 中国 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | 2013-06-21 | 通用 | Lambda950 | ＊ 光学系统：双光束，双单色器,整个光学系统采用涂有SiO2保护层的反射光学元件，全息刻线光栅刻线密度为1440条/mm（紫外可见）、360条/mm(近红外)，四区分段的扇形信号收集的斩波器。 ＊ 光谱范围：190-3300nm(积分球：190-2500nm) ，波长指示：0.01nm步进 ＊ 检测器：光电倍增管（UV～VIS），冷的PbS（NIR） ＊ 带宽：带宽指示：自动控制 （1）UV～VIS：0.17nm～5nm， 0.01nm步进 （2）NIR：0.20nm～20.00nm，0.04nm步进 ＊ 波长精确度：自动波长校正。 （1）UV～VIS：±0.15nm；（2）NIR：±0.1nm。 波长重复性：（1）UV～VIS：±0.06nm。 （2）NIR：±0.1nm。 | 学系统为双光束，双单色器，四区分段的扇形信号收集的斩波器，低杂散光指标，用于材料定性的无损测定。带60mm积分球和软件的Lambd750 紫外/可见（近红外）分光光度计，波长范围： Lambda750为190～2500nm，整机及光学系统采用宇航技术的硬件：整个光学系统均采用涂覆SiO2的全息刻线光栅(紫外/可见刻线数为1440条/mm，近红外360条/mm)，分光系统采用最先进的CSSC技术（四区分段的扇形信号收集的斩波器技术，黑区/样品/黑区/参比循环）采用预校准并可自动切换的碘钨灯与氘灯；宽大的样品 | 物理学,生物学,材料科学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 张斌 | 0516-83500487 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 物电学院 | 江苏师范大学 | 41842 | 153220 | 红外光谱仪 | Infrared spectrometer |  |  | 010409 | 购置 | 否 | 68.36 | 英国 | 英国Edinburcl Photorics | 2013-10-11 | 通用 | FLS980 | 光谱仪探测范围：1000-4500nm；荧光寿命测量范围：500ns-10s；信噪比：6000：1（水峰Raman）； | 集成了稳态荧光光谱和瞬态荧光光谱两大测量功能，全面提供IR波段荧光光谱、荧光寿命在变温、常温等实验可控状态下的精准测量功能。 | 物理学,生物学,材料科学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 乔学斌 | 0516-83500487 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 物电学院 | 江苏师范大学 | 41930 | 154134 | 热等静压烧结炉 | High Isostatic Pressed Furnace |  |  | 129900 | 购置 | 否 | 312.0 | 美国 | 美国American Isostatic Presses | 2013-10-21 | 专用 | AIP10-30H | 最高温度：2000℃，工作压强不小于200MPa，温区均匀性：±15℃，有效工作区域：Φ140*285mm | 进行高质量陶瓷样品的烧结 | 材料科学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 杨浩 | 0516-83500487 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 物电学院 | 江苏师范大学 | 41931 | 148951 | 扫描电子显微镜 | Scan Electron Microscopy |  |  | 010102 | 购置 | 否 | 97.0 | 日本 | 日本技术株式会社 | 2013-06-20 | 通用 | JSM-6510 | 分辨率：15nm(1kV),3nm(30kV),放大倍数：5-300000，加速电压：0.5-30kV | 对各种固体表面进行微观形貌观察，利用能谱测试样品表面元素分布 | 物理学,生物学,材料科学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 杨浩 | 0516-83500487 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 物电学院 | 江苏师范大学 | 41956 | 147305 | 小尺寸真空高温炉 | Small Size Vacuum Sintering Furnace |  |  | 129900 | 购置 | 否 | 117.14 | 美国 | 美国Thermal Fechnology LLC | 2013-06-21 | 专用 | 1100-4080-W3 | 真空优于10-4Pa，最高温度2400℃，钨丝发热体 | 真空/气氛烧结，快速高温烧结 | 材料科学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 乔学斌 | 0516-83500487 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 物电学院 | 江苏师范大学 | 41957 | 146268 | 真空烧结炉 | Vacuum Sintering Furnace |  |  | 129900 | 购置 | 否 | 124.0 | 中国 | 张家港圣汇气体化工装备有限公司 | 2013-05-03 | 专用 | GL20-4535L | 有效区域：Φ400*350mm，最高温度2000℃，极限真空优于4*10-4Pa，工作气氛：真空、氩气，装炉量：180Kg | 进行真空/气氛烧结实验 | 物理学,材料科学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 乔学斌 | 0516-83500487 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 物电学院 | 江苏师范大学 | 42782 | 158052 | 高精度特种玻璃挤管机 | Extrusion machine |  |  | 120499 | 购置 | 否 | 88.19 | 中国 | 南京日普光电科技有限公司 | 2014-06-13 | 通用 | 定制 | 1）215/245伏交流电。2）带水平脚和铆定结构的机械工程结构。3）最大进给压力：不小于2000Kg，压力可通过压力计读数。4）最大拉力：大约500Kg。5）最高炉温：1200℃，控温能力±2oC。6）最大套桶内径：50mm。进给和拉制控制皆由EASON 900X操作界面和计数马达6000步进电机控制。7）进给速度：0.0001m/h~2m/h（+/-0.00001m/h）；分快慢两档，快速为1m/min。8）控制速率：0.001m/h~2m/h（+/-0.0001m/h）；分快慢两档，快速为1m/min。9）卡盘上下移动有效范围不小于1200mm；拉制长度：最大可用的管或棒大于1000mm。10）机体上部4根立柱和下部5根立柱平行度和垂直度（与平台）分别为≤0.5mm | 主要用于借助模具在较高温度下挤出软玻璃管和具有微结构的预制棒。可将直径20-50mm，长度30-200mm的玻璃片或玻璃棒挤出成外径10-20mm，壁厚0.5-5mm的玻璃管，挤出的玻璃管直径和壁厚均匀，长度为1m时头部和尾部直径差别不超过1%。 | 物理学,材料科学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 杨志勇 | 0516-83500485 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
待入库 | 物电学院 | 江苏师范大学 | 此项不填 | 00169850 | X射线衍射仪 |  |  |  |  | 购置 | 是 | 60.25 | 德国 | 德国布鲁克仪器公司 | 2015-07 | 通用 | Bruke D2 | [9 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 张乐 | 0516-83403242 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
待入库 | 物电学院 | 江苏师范大学 | 此项不填 | 00169861 | 高精度抛光机 |  |  |  |  | 购置 | 是 | 107.4 | 日本 | 日本ENGRS株式会社 | 2015-07 | 通用 | Trinity Y .EJW380 | [9 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 徐斌 | 0516-83403242 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
待入库 | 物电学院 | 江苏师范大学 | 此项不填 | 00169863 | 超高温热重差热热机械分析仪 |  |  |  |  | 购置 | 是 | 97.49 | 德国 | 德国耐驰公司 | 2015-07 | 通用 | DIL102E/STA449F3 | [9 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 乔学斌 | 0516-83403242 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
待入库 | 物电学院 | 江苏师范大学 | 此项不填 | 00170028 | 喷雾干燥机 |  |  |  |  | 购置 | 是 | 112.2 | 日本 | 日本 | 2015-07 | 通用 | TR120AT-6HOP | [9 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 章健 | 0516-83403242 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
待入库 | 物电学院 | 江苏师范大学 | 此项不填 | 00172801 | 光通讯器件的激光制备测试与组网实训系统 |  |  |  |  | 购置 | 否 | 55.8 | 中国 | 中国 | 2015-11 | 通用 | RLE-OC-B | [9 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 陈浩 | 0516-83403242 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 信网中心 | 江苏师范大学 | 41435 | 31830 | 交换机 |  |  |  | 139900 | 购置 | 否 | 68.56 | 美国 | 思科公司 | 2004-11-01 | 专用 | WS-C6509 | 720Gbps 交换矩阵 | 三层网络交换 | 计算机科学技术 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 内部共享 | 刘晨光 | 0516-83536305 | liucg@jsnu.edu.cn | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 信网中心 | 江苏师范大学 | 41553 | 20092088 | 核心交换机 |  |  |  | 139900 | 购置 | 否 | 52.3 | 美国 | 美国思科公司 | 2009-11-24 | 专用 | WS-C6509E型(VS-S720-1210G-3C型1个;WS-X6148A-GE-TX型1个;WS-X6724-8FP型1个） | 背板带宽720Gbps,第三层转发400mpps | 三层网络交换 | 计算机科学技术 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 内部共享 | 刘晨光 | 0516-83536305 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 信网中心 | 江苏师范大学 | 42299 | 144077 | EMC云存储 | EMC VPLEX Local |  |  | 139900 | 购置 | 否 | 56.49 | 美国 | 美国EMC | 2012-12-21 | 专用 | VPLEX | IOPS最多2240000 IO/S,最小虚拟卷32TB,最大虚拟卷数量8000 | 在数据中心内提供无缝的数据移动性和高可用性。它还允许从单个界面上管理多个异构阵列。 | 信息科学与系统科学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 内部共享 | 孟凡立 | 0516-83536307 | mengfl@jsnu.edu.cn | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 信网中心 | 江苏师范大学 | 42450 | 162418 | UCS刀片服务器系统 | UCS |  |  | 139900 | 购置 | 否 | 92.56 | 美国 | 美国CISCO | 2014-11-10 | 专用 | 6120XD | 512G内存，96核 | 在数据中心提供无状态计算，作为虚拟化平台的基础计算资源 | 信息科学与系统科学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 内部共享 | 张蔚 | 0516-83536307 |  | 铜山区上海路101号 | 221116
已入库 | 信网中心 | 江苏师范大学 | 42466 | 144078 | 核心交换机 |  |  |  | 139900 | 购置 | 否 | 91.74 | 美国 | 美国思科公司 | 2012-12-21 | 专用 | N7K | Cisco NX-OS操作系统，高密度万兆以太网与4万兆/10万兆兼容，每插槽交换能力高达550G,可扩展到17Tbps以上交换能力。 | 适用于数据中心和园区核心的高密度万兆以太网、4万兆以太网和10万兆以太网数据交换，支持核心、汇聚和各种接入层实施。 | 信息科学与系统科学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 内部共享 | 刘晨光 | 0516-83536305 | liucg@jsnu.edu.cn | 铜山区上海路101号 | 221116
待入库 | 信网中心 | 江苏师范大学 | 此项不填 | 00173241 | 云存储系统 |  |  |  |  | 购置 | 否 | 64.5 | 中国 | 中国 | 2015-12 | 专用 | [10 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 张慰 |  |  | 铜山区上海路102号 | 221117
已入库 | 语科院 | 江苏师范大学 | 41012 | 20040333 | 256导事件相关电位系统 | 255 channels event related potentials system |  |  | 090399 | 购置 | 否 | 210.75 | 美国 | 美国NEUROSCAN公司 | 2004-01-01 | 通用 | ESI-256 | 脑电的时域、频域特征和溯源分析 | 事件相关电位是研究大脑高级认知活动的一项重要神经电生理学技术，主要通过平均叠加技术从头颅表面记录大脑诱发电位来观测大脑的认知过程，被誉为“观察脑功能的窗口”。本实验室主要运用该实验设备和实验技术从事神经语言学研究，即研究语言和大脑的关系，利用ERP技术高时间分辨率的优势，可以考察语言的大脑加工过程，有利于揭示语言的神经机制。 | 临床医学,语言学 | [6 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 | 顾介鑫 | 0516-83867855 | guzhongzhi@163.com | 铜山区上海路101号 | 221116
待入库 | 语科院 | 江苏师范大学 | 此项不填 |  | 3.0T核磁共振成像系统 |  |  |  |  | 购置 | [5 empty] | 通用 | [10 empty] | 省共享平台 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 铜山镇 | 外部共享 |  |  |  | 铜山区上海路102号 | 221117