编号：

说明

1.产品须为原装正品、新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

2.响应价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试培训费等所有费用。报价不得高于预算总价。

3.  表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。

4.  付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的100%。

5.  质保期：不少于两年。

6.  响应文件密封后2026年1月9日17点前送到江苏师范大学泉山校区9号楼515室，联系人:张老师，电话:13852030186。

需方参数需求：

| 设备名称 | 设备型号 | 设备规格及要求 | 数量 | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高精度 GNSS接收机 | 华测T10Air | - ①定位性能：BDS+GPS+GLONASS+Galileo+QZSS+IRNSS+SBAS（支持北斗三代）；通道数：≥1408；初始化可靠性：99.90%。 - ②精度： - 静态精度： - 平面±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm，高程±(5+0.5×10-6×D) mm； RTK精度： 平面±(8+ 1×10-6×D) mm，高程±(15+1×10-6×D) mm。 - ③定位方式：GNSS卫星导航+IMU惯性导航（双重组合定位）； - 倾斜测量：支持0-60°范围内，任意倾斜角度测量。 ④内置锂电池：容量≥4900mAh，移动站典型续航≥17小时； - 外接供电：DC5-12V（支持充电宝）。 - ⑤摄像头功能：支持视觉放样，放样低延迟，画质稳定不抖动；像素≥2MP；帧率≥30fps。 实验项目附录：定时器/计数器实验；外部中断实验；流水灯实验；蜂鸣器实验；继电器实验；A/D和D/A实验；矩阵键盘实验；多位数码管动态显示实验；点阵屏显示；液晶屏显示；直流电机控制与测速实验；步进电机控制实验；DS18B20温度传感器实验；DS1302时钟实验；红外通信实验；RS232串口通信实验；RS485通信实验；I2C总线存储器实验；SPI总线存储器实验；8253定时器模块实验、8259中断模块实验；单片机时序剖析实验（利用逻辑分析工具）等。 | 10 | 80000 |

供方响应：

| 序号 | 品名 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 到货时间 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |