## Sheet1
附件3
XX学院实验室危险源风险自查清单
楼宇号： | 房间号： | 实验室等级： | 实验室安全责任人签字：
风险序号（附件2中对应编号） | 风险内容 | 主要管控措施（包括不限于应对措施） | 隐患处置情况 | 备注
例：2 | 存放二乙醛3瓶计1.5L | (1)用琥珀色玻璃瓶避光存放。 (2)有通风，储存温度低于30°℃储存柜。 (3)离火源、热源和火花1米以上。 (4)蒸馏时需用还原剂除去存放产生的过气化物。 | 若此处风险已成为隐患，请写出隐患 处置措施及拟完成时间等
例：4,5,6,9 | 氢氟酸X瓶XL | (1)单独存放,双人收发、双人保管。 (2)储存于阴凉、通风的区域，温度不超过30℃， 相对湿度不超过85%，保持容器密封，与碱类、活性金压粉末、玻璃制品分开存放，储区应备有泄漏应急处理设备。 (3)密团操作，注意通风，在通风处内工作操作人员仅戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)，穿橡胶耐酸碱服，或橡胶耐酸喊手套，配备葡萄糖酸钙凝胶。
例：10、11、12、 13、14、15 | 室内存放氢气瓶（40L）X个 | (1)实验室内用防爆型的电气设备。 (2)配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等 (3)拆除吊顶。 (4)定期检测气路气密性。 (5)根据实验室实际情况，合规合理写出管控措施
例：18、19、20、 21、22 | 金黄色葡萄球菌、烟曲霉
例：30、31、32、 33、34 | 1个在用烘箱，已使用12年。
例：41、42、44、 45、46 | 高压灭菌锅X台