编号：

说明

1. 产品须为**原装正品、新品**，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

2. **响应价格**，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等所有费用。

3. 表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。

4. 付款方式**：**设备（产品）验收合格后支付合同总额的**100%**。

5. 质保期：不少于**2年**。

6. 响应文件密封后2024年6月6日16点前送到江苏师范大学泉山校区8号楼207-1办公室，联系人张老师，18792409501。

需方参数需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 数量 | 预算总价（元） |
| **拟南芥培养箱** | DFN-1000-4BH | 1、控温范围：0~50℃紫外线消毒  2、控温精度：0.1℃  3、控温波动度：士0.5℃  4、控湿范围：50~95%RH  5、控湿精度：士1%  6、控湿波动度：土5%  7、光照度:200001ux  8、光照调节:0~100%  9、风速:0.1~0.3m/s  10、容积：1000L，外形尺寸（mm）：1400\*780\*1980 | 1台 | 33000 |

**供方响应：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **生产厂家** | **型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **到货时间** | **质保时间** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**其他说明：无**