编号：

说明

1.  产品须为原装正品、新品，相关约定的配套附件质量优良，数量齐全。

2.  响应价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、配件/附件费、材料费、培训费、装卸费、安装调试费等所有费用。

3.  表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。

4.  付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的100%。

5.  质保期：不少于三年。

6.  响应文件密封后2026年5月26日16点前送到江苏师范大学泉山校区教41号楼115办公室，联系人李老师，13775947178。

需方参数需求：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 预算总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可程式恒温恒湿试验箱 | - 可实现自主设定升降温、湿度程序 - 温度：-60℃~150℃ - 温度波动：≤±0.5℃ - 温度均匀度：≤±2℃ - 湿度：10%-98% - 湿度波动：±1.5%R.H - 湿度均匀度：±2.0%R.H - 容积：≥50L - 外尺寸：550*950*1400mm - 设备自带软件，通过计算机自动存储数据 - 需满足下列测试标准：  GB-2423.1-89（IEC68-2-1）试验 A：低温试验方法。  GB-2423.2-89（IEC68-2-2）试验 B：高温试验方法。  GJB360.8-87（MIL-STD-202F）高温寿命试验。  GBJ150.3(MIL-STD-810D)高温试验方法。 GJB150.4(MIL-STD-810D)低温试验方法。 | 宝弛精工 | JY-H1165 | 1 | 18700 | 18700 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 18700 |

供方响应：

| 序号 | 品名 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 到货时间 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 人民币： 元 （大写： 整） |  |  |  |  |  |  |

其他说明：