编号：

说明

1.  产品须为原装正品、新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

2.  响应价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等所有费用。

3.  表中所指具体参数指该产品完备配置。响应方视具体情况，必须提供满足招标方正常使用的必要配置（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。

4.  付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的100%。

5.  质保期：不少于一年。

6.  响应文件密封后2025年12月9日16点前送到江苏师范大学泉山校区7号楼446办公室，联系人：杨艳，电话：18761685952

需方参数需求：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 预算总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室 净化系统 | 主要参数： 风量(送)/(排)m3/h 7500 机外静压(送)/(排)Pa 700 电源380-480VAC/3PH 名义制冷量(预)/(再)kW 41.4 电机功率(送)/(排)kW 5.5-4 名义制热量(预)/(再)kW 44.5 外机定输入功率(预)/(再)kW 13.7 电加热功率(预)/(再)kW12.9(一级) 外形尺寸(长*宽*高mm)4300*1300*1150 过滤效率 F8 |  |  | 1 | 98800 | 98800 |

供方响应：

| 序号 | 品名 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 质保时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本询价为交钥匙项目，请将系统所需设备清单详细列出，需方后需不再增加任何费用。

服务响应时间：                  售后服务说明：

联系人：                        联系电话：

其他说明：

报价公司（章）：

年  月  日